Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

- Składając ofertę w postępowaniu AEN/1M19/3G61/17/4/2017/EL/13844 oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena ilościowa kwasu L-askorbinowego w surowicy, w wątrobie i w guzach nowotworowych pobranych od 50-ciu myszy. Zamówienie obejmuje: Oznaczenie ilościowe kwasu L-askorbinowego za pomocą HPLC w surowicy i narządach mysich. Liczba próbek badanych wynosiła będzie łącznie 150. Oznaczenie ma zostać wykonane za pomocą systemu HPLC, z użyciem kolumny krzemionkowej (np. Ascentis®Si), wyposażonego w detektor UV. Specyficzność analizowanego piku musi zostać potwierdzona za pomocą spektrometrii mas (ESI). Opracowanie optymalnych warunków rozdziału kwasu L-askorbinowego, wykonanie krzywej wzorcowej i obliczenie stężenia kwasu L-askorbinowego w próbkach badanych. Przedstawienie raportu z badań zawierającego: szczegółowy opis wyników w języku polskim, na podstawie którego można będzie odtworzyć wszystkie przeprowadzone eksperymenty; wszystkie wyniki surowe w języku polskim wraz z opisem zawierającym przebiegi chromatograficzne i widma mas dla wszystkich próbek oraz krzywej wzorcowej; wartości stężeń kwasu L-askorbinowego w każdej badanej próbce wraz z przeliczeniami w języku polskim; krótki (około 250 słów) opis metodyki i wykonania analizy w języku angielskim; |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

- Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia nie później niż w terminie 4. tygodni od dnia otrzymania zlecenia/podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych.

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pok. 009.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)